新北市政府消防局建築物消防安全設備竣工查驗清單切結書
壹、(起造人)名稱:
貳、申請竣工查驗地點:
參、設備種類	設於第( )層	數量(合計)	附 註
乾粉滅火器		具	滅火效能值合計:
發電機 kw		台	引擎號碼:
室內(外)消防栓箱		個
消防幫浦 kw		台
中繼連結幫浦 kw		台
撒水幫浦 kw		台
中繼撒水幫浦 kw		台
泡沫幫浦 kw		台
採水幫浦 kw		台
差動式探測器		個
定溫室探測器		個
偵煙式探測器		個
補償式探測器		個
火焰式探測器		個
式探測器		個
火警發信機		個
火警受信總機		個
緊急廣播設備		個
揚聲器(壁掛式)		個
揚聲器(崁頂式)		個
揚聲器(吸頂式)		個
揚聲器(其他: )		個
緊急電話啟動裝置		個
瓦斯漏氣受信總機		個
瓦斯漏氣檢知器		個
避難引導燈具用連動控制盤		台
閃滅引導音響停止用探測器		個
出口標示燈(A級)		個
出口標示燈(B級)		個
出口標示燈(C級)		具
避難方向指示燈(A級)		具
避難方向指示燈(B級)		r具
避難方向指示燈(C級)		具
觀眾席引導燈		具
避難指標		具
避難梯		具
緩降機		具
救助袋		具
緊急照明設備(壁掛型)		具
緊急照明設備(崁頂型)		具
緊急照明設備(吸頂型)		具
一齊開放閥(撒水設備)		個
手動開關(撒水設備)		個
自動警報逆止閥(撒水設備)		套
流水檢知裝置(撒水設備)		套
末端查驗閥(撒水設備)		套
撒水頭(撒水設備)		個
感知撒水頭(撒水設備)		個
蜂鳴器(撒水設備)		只
泡沫噴頭(泡沫設備)		個
感知用探測器定溫式(泡沫設備)		個
感知用探測器補償式(泡沫設備)		個
感知撒水頭 (泡沫設備)		個
一齊開放閥 (泡沫設備)		套
手動啟動開關 (泡沫設備)		處
蜂鳴器 (泡沫設備)		個
自動警報逆止閥(泡沫設備)		套
流水檢知裝置(泡沫設備)		套
移動式泡沫消防栓箱		個
惰性氣體(CO2、乾粉、鹵化烴)儲存鋼瓶		支
惰性氣體(CO2、乾粉、鹵化烴)連動控制盤		個
惰性氣體(CO2、乾粉、鹵化烴)噴頭		個
惰性氣體(CO2、乾粉、鹵化烴)用探測器		個	型式:
惰性氣體(CO2、乾粉、鹵化烴)啟動用氣體容器		個
惰性氣體(CO2、鹵化烴)滅火設備排風機 kw		台
簡易自動滅火設備儲存鋼瓶		支
簡易自動滅火設備起動用氣體容器		支
簡易自動滅火設備噴頭		個
連結送水管出水口(單口型)		個
連結送水管出水口(雙口型)		個
連結送水管(水帶箱)11層以上		個
消防專用蓄水池(口徑63mm採水口)		個
室內排煙設備排煙機 kw		台
室內排煙設備手動啟動開關		個
偵煙式探測器		個
梯間排煙設備排煙機 kw		台
梯間排煙設備進風機 kw		台
梯間排煙設備手動啟動開關		個
梯間排煙設備用偵煙式探測器		個
排煙受信總機（ 回路)		台
緊急電源插座		組
無線電通信輔助設備
(無線電接頭保護箱)		個
一一九火災通報裝置		台
遠端啟動裝置		台
防災監控系統綜合操作裝置		台

肆、右列各項消防安全設備均經會同消防設備師（士） 當場抽測，
功能正常、符合規定，始由立保管人清點無訛、簽名蓋章。
伍、起造人或保管人在未正式取得使用執照核發及點交之前、應善盡維護消防設備之責，爾後如涉有短缺、故障、遺漏、拆除等情事，應依『各類場所消防安全設備設置標準』補設之。
陸、本建築物於開業或使用前應報請新北市政府消防局　　　　　分隊備查，電話：(02) 　　，以維護公共安全。
    建照號碼: 有無授權:
    起造人: 身分證字號:
    立保管人: 住址:
    與起造人關係: 電話:

此致
   新北市政府消防局
中 華 民 國 年 月 日