員工50人以下場所-自衛消防隊編組表(白天)
自衛消防隊長	（ ）		指揮、命令及監督自衛消防編組。
分工職責及人員		任務
通報班 / 班長: / 成員: / 、		向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： / (火災！○○市○○區○○路○○號○樓。○樓廚房有物品在燃燒，報案人電話：02-○○○○○○○○) / 向場所內部人員緊急廣播及通報 / 聯絡有關人員（依緊急聯絡表）。其重點如下： / 玉大瓦斯公司：02-○○○○○○○○ / 電力公司：02-○○○○○○○○ / 公司主管：098○○○○○○○ / 適當進行場所內廣播(麥克風)，應避免發生驚慌。 / 緊急廣播例（重複二次以上）“現在在1樓發生火災！1樓滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依照配置位置就定位！火源責任者請將瓦斯關閉，並採取防止延 燒對策。「各位人員請依照引導人員之指示避難逃生。」 / 5.執行救護班工作: / (1)選定安全處設置緊急救護所。 / (2)受傷人員之緊急處理。
滅火班 / 班長: / 成員: / 、		指揮成員展開滅火行動。 / 使用滅火器進行滅火工作。 / 滅火器拔安全插銷後噴嘴對準火源 / 與消防隊連繫並協助之。
避難引導班 / 班長: / 成員: / 、		1.於起火層及其上方樓層，傳達開始避難指令。 / 2.開放並確認緊急出口之開啟。 / 3.移除造成避難障礙之物品。 / 4.無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 / 5.劃定警戒區。 / 6.擔任避難引導。 / 重點 必要裝備 / 通道轉角、出入口應配置引導人員。 / 以起火層及其上層為優先配置。 ‧哨子、。 / ‧手電筒。 / ‧其他必要之器材。 / 7.執行安全防護班工作: / (1)關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 / (2)緊急電源之確保、鍋爐等用火用電設施之停止使用。 / (3)電梯、電扶梯之緊急處置。

1. 員工在10人以上者，至少編組通報班、滅火班及避難引導班；員工在50人以上者，應增編安全防護班及救護班。
2. 自衛消防編組表不可逕行填寫「○○」或「自衛消防隊長」，除非輪班制，否則應有具體姓名。
3. 場所如為輪班制，應註明自衛消防編組以當日值班台或布告欄公布之編組為準。
4. 可依場所特性酌予調整，同一人員可兼任不同班別。
5. 自衛消防隊長之代理人，依序為任務分工之通報、滅火、避難引導人員，若該人員因故不在時，依序由成員欄中由上往下之姓名順序代理。

員工50人以下場所-自衛消防編組表(夜間)
值班人員	任 務	人 員	任 務 內 容
自衛消防隊長: / 執勤人員: / 共 名	指揮	成員:	擔任初期消防活動之指揮工作，同時應掌握開始避難之決定、避難人員之確保及災害之狀況。 / 重點 / ．引往起火場所之最短通道。 / ．引導至進出口。 / ．引導至緊急用昇降機。 / ．起火場所、燃燒物體及燃燒範圍。 / ．有無受困者、受傷者等。
	通報班	成員:	1.向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： / 報案範例 / 火災！在○路○段○巷○弄○號○樓 / 附近有○○○○○○○○ / 在○○樓的○○○燃燒。 / 報案人電話：○○○－○○○○ / 2.向場所內部人員緊急廣播及通報。 / 3.聯絡有關人員。 / 重點 / ○○瓦斯公司：○○○○－○○○○ / ○○保全公司：○○○○－○○○○ / 電力公司：○○○○－○○○○ / 公司主管：○○○○－○○○○ / 4.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 / 緊急廣播例（重複二次以上） / 這裡是（防災中心），現在在○○樓發生火災！○樓及○樓滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依照配置位置就定位！各層火源責任者請將瓦斯關閉，並採取防止延燒對策。從業人員請讓電梯停在一樓！「各位請依照引導人員之指示避難逃生。」請絕對不要搭乘電梯。 / 5.執行救護班工作: / (1)選定安全處設置緊急救護所。 / (2)受傷人員之緊急處理。
	滅火班	成員:	1.運用區域內之滅火器、消防栓進行滅火工作。 / 滅火器 消防栓 / 拔安全插銷 / 噴嘴對準火源 / 用力壓下握把 按下起動開關 / 連接延伸水帶 / 打開消防栓放水 / 2.與消防隊聯繫協助。
	避難引導班	成員:		1.大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 / 2.打開緊急出口（安全門等）並確認之。 / 3.移除妨礙避難之物品。 / 重點 必要裝備 / 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 / 以起火層及其上層為優先配置。 ‧各居室、避難出口之萬用鑰匙。 / ‧手提擴音機 ‧繩索。 / ‧手電筒。 ‧其他必要之器材。 / 4.操作避難器具、擔任避難引導。 / 5.確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 / 6.執行安全防護班工作: / (1)關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 / (2)緊急電源之確保、鍋爐等用火用電設施之停止使用。 / (3)電梯、電扶梯之緊急處置。

夜間編組如自衛消防（副）隊長未參與編組，應指定適當層級之

員工50人以上場所-自衛消防隊編組表(白天)
自衛消防隊長（ ）指揮、命令及監督自衛消防編組。 / 自衛消防副隊長（ ）輔助自衛消防隊長，當隊長不在時，代理任務。
分工職責及人員	任務
通報班 / 班長: / 成員: / 、	向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： / (火災！○○市○○區○○路○○號○樓。○樓廚房有物品在燃燒，報案人電話：02-○○○○○○○○) / 向場所內部人員緊急廣播及通報 / 聯絡有關人員（依緊急聯絡表）。其重點如下： / 玉大瓦斯公司：02-○○○○○○○○ / 電力公司：02-○○○○○○○○ / 公司主管：098○○○○○○○ / 適當進行場所內廣播(麥克風)，應避免發生驚慌。 / 緊急廣播例（重複二次以上）“現在在1樓發生火災！1樓滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依照配置位置就定位！火源責任者請將瓦斯關閉，並採取防止延 燒對策。「各位人員請依照引導人員之指示避難逃生。」
滅火班 / 班長: / 成員: / 、	指揮成員展開滅火行動。 / 使用滅火器進行滅火工作。 / 滅火器拔安全插銷後噴嘴對準火源 / 與消防隊連繫並協助之。
避難引導班 / 班長: / 成員: / 、	1.於起火層及其上方樓層，傳達開始避難指令。 / 2.開放並確認緊急出口之開啟。 / 3.移除造成避難障礙之物品。 / 4.無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 / 5.劃定警戒區。 / 6.擔任避難引導。 / 重點 必要裝備 / 通道轉角、出入口應配置引導人員。 / 以起火層及其上層為優先配置。 ‧哨子、。 / ‧手電筒。 / ‧其他必要之器材。
安全防護班 / 班長: / 成員: / 、	1.立即前往火災發生地區，關閉防火鐵捲門、防火門。 / 2.緊急電源之確保、鍋爐等用火用電設施之停止使用。 / 3.電梯、電扶梯之緊急處置。
救護班 / 班長: / 成員: / 、	1.緊急救護所之設置。 / 2.受傷人員之緊急處理。 / 3.與消防人員聯絡並提供資訊。

1. 員工在10人以上者，至少編組通報班、滅火班及避難引導班；員工在50人以上者，應增編安全防護班及救護班。
2. 自衛消防編組表不可逕行填寫「○○」或「自衛消防隊長」，除非輪班制，否則應有具體姓名。
3. 場所如為輪班制，應註明自衛消防編組以當日值班台或布告欄公布之編組為準。
4. 可依場所特性酌予調整，同一人員可兼任不同班別。
5. 自衛消防隊長之代理人，依序為任務分工之通報、滅火、避難引導人員，若該人員因故不在時，依序由成員欄中由上往下之姓名順序代理。

員工50人以上場所-自衛消防編組表(夜間)
值班人員	任 務	人 員	任 務 內 容
自衛消防隊長: / 自衛消防副隊長: / 執勤人員: / 共 名	指揮	成員:	擔任初期消防活動之指揮工作，同時應掌握開始避難之決定、避難人員之確保及災害之狀況。 / 重點 / ．引往起火場所之最短通道。 / ．引導至進出口。 / ．引導至緊急用昇降機。 / ．起火場所、燃燒物體及燃燒範圍。 / ．有無受困者、受傷者等。
	通報班	成員:	1.向消防機關報案並確認已報案。有關報案範例如下： / 報案範例 / 火災！在○路○段○巷○弄○號○樓 / 附近有○○○○○○○○ / 在○○樓的○○○燃燒。 / 報案人電話：○○○－○○○○ / 2.向場所內部人員緊急廣播及通報。 / 3.聯絡有關人員。 / 重點 / ○○瓦斯公司：○○○○－○○○○ / ○○保全公司：○○○○－○○○○ / 電力公司：○○○○－○○○○ / 公司主管：○○○○－○○○○ / 4.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 / 緊急廣播例（重複二次以上） / 這裡是（防災中心），現在在○○樓發生火災！○樓及○樓滅火班請立即進行滅火行動。避難引導班請依照配置位置就定位！各層火源責任者請將瓦斯關閉，並採取防止延燒對策。從業人員請讓電梯停在一樓！「各位請依照引導人員之指示避難逃生。」請絕對不要搭乘電梯。
	滅火班	成員:	1.運用區域內之滅火器、消防栓進行滅火工作。 / 滅火器 消防栓 / 拔安全插銷 / 噴嘴對準火源 / 用力壓下握把 按下起動開關 / 連接延伸水帶 / 打開消防栓放水 / 2.與消防隊聯繫協助。
	避難引導班	成員:		1.大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 / 2.打開緊急出口（安全門等）並確認之。 / 3.移除妨礙避難之物品。 / 重點 必要裝備 / 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 / 以起火層及其上層為優先配置。 ‧各居室、避難出口之萬用鑰匙。 / ‧手提擴音機 ‧繩索。 / ‧手電筒。 ‧其他必要之器材。 / 4.操作避難器具、擔任避難引導。 / 5.確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。
	安全防護班	成員:		1.關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 / 2.緊急電源之確保、鍋爐等用火用電設施之停止使用。 / 3.電梯、電扶梯之緊急處置。
	救護班	成員:		1.選定安全處設置緊急救護所。 / 2.受傷人員之緊急處理。

夜間編組如自衛消防（副）隊長未參與編組，應指定適當層級之人員擔任指揮人員。