建築物消防安全設備監造紀錄表
建築物	名稱	王大同集合住宅
	地址(地號)	新北市板橋區中山段52、53地號 等2筆
起造人	王大同簽章		承造人	松銘營造股份有限公司簽章
監造日期	自 年 月 日起至 年 月 日止；並於 年 月 日竣工

應 / 設 / 消 / 防 / 安 / 全 / 設 / 備 / 種 / 類	■滅火器 ■手動報警設備 □一一九火災通報裝置 / ■室內消防栓設備 □消防專用蓄水池 □簡易自動滅火設備 / □緊急電源插座 □排煙設備(□室內排煙□梯間排煙) □防災監控系統綜合操作裝置 / □室外消防栓設備 □緊急廣播設備 □其他設備 / □自動撒水設備 □瓦斯漏氣火警自動警報設備□惰性氣體滅火設備 / □水霧滅火設備 □緊急照明設備 □鹵化烴滅火設備 / □泡沫滅火設備 □連結送水管 / □二氧化碳滅火設備□無線電通信輔助設備 / □乾粉滅火設備 □避難器具( ) / ■火警自動警報設備□標示設備(□出口標示燈□避難方向指示燈□避難標示)

重點測試項目	□消防立管、配管施工 □泡沫還液時間及發泡倍率試驗 / □消防立管、配管加壓試驗、空氣壓試驗 □消防幫浦啟動測試 / □緊急電源供電容量及啟動測試 □排煙量測試 / □防護區域氣密測試 / □其他測試項目________________________________________________________

竣工檢測情形	消防安全設備外觀、性能及綜合檢測完畢。 / 處置情形
	監造者簽章: 證書字號:

備 / 考		填表日期

1. 本表適用於使用執照及變更使用執照竣工查驗（如變更使用時均屬既設設備則免附）
2. 本表監造及測試期間應拍照存證（照片上應顯示日期），相關資料照片由監造者留存，消防機關必要時得要求查驗。
3. 本表各項消防安全設備之監造及檢測由消防專技人員為之。
4. 本表未檢附或現場檢測尚未按圖說施作完成者，視同施工未完成，本局得逕行退還申請案件，並列入後續排定案件之紀錄，同時有違反消防法第三十八條規定者，函報內政部消防署處理。