新北市政府消防局建築物消防安全設備竣工查驗申請書 / （類別：■新建□增/改建□變更設計□變更用途□室內裝修□分/併戶□其他______） / 申請日期： 102年 01月 02日					受理掛件編號蓋章

下列建築物業已依原核准消防安全設備圖說施工完竣，檢同其他有關證明文件、施工照片資料等申請查驗 此致 新北市政府消防局
建築物名稱		王大同集合住宅					建築物地點			縣 鄉鎮 村 路(街) 段 巷 弄 號 / 新北市 板橋區 里 中山 (段) (小段)52、53地號等2筆
申請人 / （起造人）		姓名				王大同簽章					地址					新北市板橋區中山路520號1F					聯絡電話		(02)-12345678
消防安全設備設計人		姓名				郭小朋簽章					消防設備師證書字號					特北消字第9999號					聯絡電話		(02)-87654321
		執業機構名稱 / 統一編號				12345678					執業機構地址					新北市中和區長春路530號2F
消防安全設備監造人		姓名				汪小明簽章					消防設備師證書字號					特北消字第8888號					聯絡電話		(02)-23456789
		執業機構名稱 / 統一編號				12345678					執業機構地址					新北市中和區長春路530號2F
消防安全設備測試人		姓名				汪大豪簽章					消防設備師（士） / 證書字號					特北消字第7777號					聯絡電話		(02)-01234567
		測試設備項目					執業機構地址					新北市中和區長春路530號2F
		姓名				簽章					消防設備師（士） / 證書字號					聯絡電話
		測試設備項目					執業機構地址
檢附資料	1.使用執照（變更使用、變更設計）申請書 □有 □無 3.建築物外觀照片 □有 □無 / 2.建造（使用）執照 □有 □無 4.其他
建築物資料	□室內裝修 / □單一用途 / □複合用途 / □其他		樓層數		B4F~B2F		B1F		1F				2~20F			RF
			原有面積m2		1234.56		1234.56		234.5				234.5			234.5
			申請面積m2		1234.56		1234.56		234.5				234.5			234.5
			變更後面積m2
			每層合計m2		1234.56		1234.56		234.5				234.5			234.5
			各樓層高度m		各3.5		3.5		3.5				各3.5			3.5
			各樓層用途		停車空間		停車空間		大廳				集合住宅			機房
			變更後用途
			各樓層屬性					無開口				無開口
			建築物高度m		49.59m					總樓地板面積m2					9628.64m2				申請面積					9628.64m2
設備項目	設備種類		設備有者□內打ˇ	應檢附證明文件資料項目					具備		不具備		設備項目	設備種類			設備有者 / □內打ˇ				應檢附證明文件資料項目					具備		不具備
滅火設備	■室內消防栓設備 / □室外消防栓設備 / ■自動撒水設備 / □水道連結型自動撒水 / 設備 / □水霧滅火設備 / ■泡沫滅火設備			1.設備測試報告書					ˇ				消防搶救上之必要設備	■排煙設備					1.設備測試報告書					ˇ
				2.設備器材證明文件					ˇ					2.排煙機出廠及測試證明					ˇ
				3.立管耐壓試壓照片					ˇ					3.設備安裝照片					ˇ
				4.設備安裝照片					ˇ					4.預埋管線施工照片					ˇ
				5.預埋管線施工照片					ˇ					■緊急電源插座					1.設備測試報告書、安裝照片					ˇ
				2.預埋管線施工照片					ˇ
				■無線電通信輔助設備					1.設備測試報告書					ˇ
	■滅火器 / □惰性氣體滅火設備 / □鹵化烴滅火設備 / □乾粉滅火設備 / □簡易自動滅火設備			1.設備測試報告書					ˇ					2.設備器材證明文件					ˇ
				2.設備器材證明文件					ˇ					3.設備安裝照片					ˇ
				3.設備安裝照片					ˇ					4.預埋管線施工照片					ˇ
				■連結送水管					1.設備測試報告書					ˇ
				2.設備器材證明文件					ˇ
警報設備	■火警自動警報設備 / ■手動報警設備 / ■瓦斯漏氣火警自動警 / 報設備 / ■緊急廣播設備 / □一一九火災通報裝置			1.設備測試報告書					ˇ					3.立管耐壓試驗照片					ˇ
				2.設備器材證明文件					ˇ					4.設備安裝照片					ˇ
				3.設備安裝照片					ˇ					5.管道間立管施工照片					ˇ
				4.預埋管線施工照片					ˇ					■消防專用蓄水池					1.設備測試報告書					ˇ
				2.設備安裝照片					ˇ
避難逃生設備	□金屬製避難梯(固定式) / □救助袋 □緩降機 / □避難繩索 □滑杆 / □滑臺 □避難橋			1.設備測試報告書					ˇ		其他設備	■緊急電源 / ■配線					1.設備測試報告書					ˇ
				2.設備器材證明文件					ˇ					2.設備證明文件、安裝照片					ˇ
				3.設備安裝照片					ˇ					3.預埋管線施工照片					ˇ
				□冷卻撒水設備 / □射水設備 / □住宅用火災警報器 / □防災監控綜合操作裝 置 / ■其他設備					1.設備測試報告書					ˇ
	■出口標示燈 / ■避難方向指示燈 / ■避難指標 / ■緊急照明設備			1.設備測試報告書					ˇ					2.設備器材證明文件					ˇ
				2.設備器材證明文件					ˇ					3.立管耐壓試壓照片					ˇ
				3.設備安裝照片					ˇ					4.設備安裝照片					ˇ
				4.預埋管線施工照片					ˇ					5.預埋管線施工照片					ˇ
				6.相關文件資料					ˇ

參考範例