建築物消防安全設備監造紀錄表

| 建築物 | 名稱 | 王大同集合住宅 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址(地號) | 新北市板橋區中山段52、53地號 等2筆 |  |  |
| 起造人 | 王大同簽章 |  | 承造人 | 松銘營造股份有限公司簽章 |
| 監造日期 | 自 年 月 日起至 年 月 日止；並於 年 月 日竣工 |  |  |  |

| 應 設 消 防 安 全 設 備 種 類 | ■滅火器 ■手動報警設備 □一一九火災通報裝置 ■室內消防栓設備 □消防專用蓄水池 □簡易自動滅火設備 ■緊急電源插座 □排煙設備(□室內排煙□梯間排煙) □防災監控系統綜合操作裝置 □室外消防栓設備 ■緊急廣播設備 □其他設備 ■自動撒水設備 ■瓦斯漏氣火警自動警報設備 □水霧滅火設備 ■緊急照明設備 ■泡沫滅火設備 ■連結送水管 □二氧化碳滅火設備□無線電通信輔助設備 ■乾粉滅火設備 ■避難器具( ) ■火警自動警報設備■標示設備(■出口標示燈■避難方向指示燈□避難標示) |
| --- | --- |

| 重點測試項目 | ■消防立管、配管施工 ■泡沫還液時間及發泡倍率試驗 ■消防立管、配管加壓試驗、空氣壓試驗 ■消防幫浦啟動測試 ■緊急電源供電容量及啟動測試 ■排煙量測試 □其他設備 無 |
| --- | --- |

| 竣工檢測情形 | 消防安全設備外觀、性能及綜合檢測完畢。 處置情形 檢測功能正常 |
| --- | --- |
|  | 監造者簽章: 郭小朋 證書字號:特北消字第9999號 |

| 備 考 |  | 填表日期 | 102年1月2日 |
| --- | --- | --- | --- |

- 本表適用於使用執照及變更使用執照竣工查驗（如變更使用時均屬既設設備則免附）

- 本表監造及測試期間應拍照存證（照片上應顯示日期），相關資料照片由監造者留存，消防機關必要時得要求查驗。

- 本表各項消防安全設備之監造及檢測由消防專技人員為之。

- 本表未檢附或現場檢測尚未按圖說施作完成者，視同施工未完成，本局得逕行退還申請案件，並列入後續排定案件之紀錄，同時有違反消防法第三十八條規定者，函報內政部消防署處理。