| 新北市政府消防局建築物消防安全設備竣工查驗結案證明文件審查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備項目 |  | 類別與種類 |  |  | 查驗確認 |
| 滅火器 |  | 手提式 | 型式認可及個別認可證明文件。 |  | □核可 □免附 |
| 避難逃生設備 | 標示設備 | 出口標示燈 | 型式認可及個別認可證明文件。 |  | □核可 □免附 |
|  |  | 避難方向指示燈 | 型式認可及個別認可證明文件。 |  | □核可 □免附 |
|  |  | 避難引導燈具連動控制盤 | 型式認可及個別認可證明文件。 |  | □核可 □免附 |
|  | 避難器具 | 緩降機 | 1.內政部審核認可書。 |  | □核可 □免附 |
|  |  |  | 2. 型式認可及個別認可證明文件。 |  | □核可 □免附 |
|  |  | 避難梯 | 1.內政部審核認可書。 |  | □核可 □免附 |
|  |  |  | 2. 型式認可及個別認可證明文件。 |  | □核可 □免附 |
|  |  | 其他 | 1.內政部審核認可書。 |  | □核可 □免附 |
|  |  |  | 2. 型式認可及個別認可證明文件。 |  | □核可 □免附 |
|  | 緊急照明設備 | 內置蓄電池型 | 型式認可及個別認可證明文件。 |  | □核可 □免附 |
| 警報設備 | 火警自動（手動）警報設備 | 火警受信總機 | 型式認可及個別認可證明文件。 |  | □核可 □免附 |
|  |  | 火警標示燈 | 型式認可及個別認可證明文件。 |  | □核可 □免附 |
|  |  | 火警警鈴 | 型式認可及個別認可證明文件。 |  | □核可 □免附 |
|  |  | 偵煙型探測器 | 型式認可及個別認可證明文件。 |  | □核可 □免附 |
|  |  | 監視中繼器 | 型式認可及個別認可證明文件。 |  | □核可 □免附 |
|  |  | 控制中繼器 | 型式認可及個別認可證明文件。 |  | □核可 □免附 |
|  |  | 型探測器 | 型式認可及個別認可證明文件。 |  | □核可 □免附 |
|  |  | 手動發信機 | 型式認可及個別認可證明文件。 |  | □核可 □免附 |
|  | 緊急廣播設備 | 廣播主機 | 內政部審核認可書。 |  | □核可 □免附 |
|  |  | 崁頂型_Ｗ揚聲器 | 1.內政部審核認可書 |  | □核可 □免附 |
|  |  |  | 2.型式認可及個別認可證明文件。 |  | □核可 □免附 |
|  |  | 吸頂型 Ｗ揚聲器 | 1.內政部審核認可書 |  | □核可 □免附 |
|  |  |  | 2.型式認可及個別認可證明文件。。 |  | □核可 □免附 |
|  |  | 壁掛型Ｗ揚聲器 | 1.內政部審核認可書。 |  | □核可 □免附 |
|  |  |  | 2.型式認可及個別認可證明文件。 |  | □核可 □免附 |
|  | 一一九火災通報裝置 | 型式認可及個別認可證明文件。。 |  |  | □核可 □免附 |
| 共有設備 | 發電機、UPS | 1.內政部審核認可書。 |  |  | □核可 □免附 |
|  |  | 2.出廠證明或進口報單。 |  |  | □核可 □免附 |
|  |  | 3.容量計算式及專業技師簽證報告。 |  |  | □核可 □免附 |
|  |  | 4.第三公證機構開具之測試報告，如為國外第三公證機構開具者，應經我國駐外單位認證核章。 |  |  | □核可 □免附 |
|  | 耐燃耐熱配線 | 內政部審核認可書。 |  |  | □核可 □免附 |
| 消防搶救上必要設備 | 連結送水管 (中繼幫浦) | 泵浦及馬達 |  | 內政部審核認可書 | □核可 □免附 |
|  | 消防專用 蓄水池 | 泵浦及馬達 |  | 內政部審核認可書 | □核可 □免附 |
|  | 無線電通信輔助設備 | 洩波同軸電纜 |  | 內政部審核認可書 | □核可 □免附 |
|  | 室內排煙設備 | 排煙機共 台 |  | 出廠證明或原廠測試報告書。 | □核可 □免附 |
|  | 緊急升降機間及特別安全梯間排煙設備 | 排煙機共 台 |  | 出廠證明或原廠測試報告書。 | □核可 □免附 |
|  |  | 進風機共 台 |  | 出廠證明或原廠測試報告書。 | □核可 □免附 |
| 備註 | 一、查驗確認項下各項設備應檢附之證明文件，經查驗確認無誤後，應註記於「核可」欄位；免附亦同。 二、本表應以1式4份參附於竣工查驗結案資料頁末。 |  |  |  |  |

| 新北市政府消防局建築物消防安全設備竣工查驗結案證明文件審查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備項目 |  | 類別與種類 |  | 查驗確認 |
| 水 系 統 滅 火 設 備 | 室內(外)消防栓設備 | 幫浦整組 (馬達及幫浦) | 內政部審核認可書。 | □核可 □免附 |
|  |  | 消防水帶用快速接頭 | 1.內政部審核認可書。 | □核可 □免附 |
|  |  |  | 2.型式認可及個別認可證明文件。 | □核可 □免附 |
|  | 自動撒水設備 | 馬達及泵浦 | 內政部審核認可書 | □核可 □免附 |
|  |  | 撒水頭 | 內政部審核認可書或型式認可書 | □核可 □免附 |
|  |  | 自動警報逆止閥 | 1.內政部審核認可書 | □核可 □免附 |
|  |  |  | 2.型式認可及個別認可證明文件。 | □核可 □免附 |
|  |  | 流水檢知裝置 | 1.內政部審核認可書 | □核可 □免附 |
|  |  |  | 2.型式認可及個別認可證明文件。 | □核可 □免附 |
|  |  | 一齊開放閥 | 1.內政部審核認可書 | □核可 □免附 |
|  |  |  | 2.型式認可及個別認可證明文件。 | □核可 □免附 |
|  |  | 其他 | 內政部審核認可書或型式認可書 | □核可 □免附 |
|  | 泡沫滅火設備 | 馬達及泵浦 | 內政部審核認可書 | □核可 □免附 |
|  |  | 自動警報逆止閥 | 1.內政部審核認可書 | □核可 □免附 |
|  |  |  | 2.型式認可及個別認可證明文件。 | □核可 □免附 |
|  |  | 一齊開放閥 | 1.內政部審核認可書或型式認可書 | □核可 □免附 |
|  |  |  | 2.型式認可及個別認可證明文件。 |  |
|  |  | 泡沫(泡水)頭 | 內政部審核認可書或型式認可書 | □核可 □免附 |
|  |  | 泡沫原液 | 內政部審核認可書 | □核可 □免附 |
|  |  | 撒水頭 | 內政部審核認可書或型式認可書 | □核可 □免附 |
|  |  | 泡沫原液槽 | 出廠證明 | □核可 □免附 |
| 化學系統滅火設備暨其他設備 | 乾粉滅火設備 | 內政部審核認可書 |  | □核可 □免附 |
|  | 二氧化碳滅火設備 | 內政部審核認可書 |  | □核可 □免附 |
|  | 鹵化烴滅火設備 | 內政部審核認可書 |  | □核可 □免附 |
|  | 惰性氣體滅火設備 | 內政部審核認可書 |  | □核可 □免附 |
|  | 自動水霧 滅火設備 | 泵浦及馬達 | 內政部審核認可書 | □核可 □免附 |
|  |  | 水霧頭 | 內政部審核認可書 | □核可 □免附 |
|  |  | 自動警報逆止閥 | 內政部審核認可書 | □核可 □免附 |
|  |  | 一齊開放閥 | 內政部審核認可書或型式認可書 | □核可 □免附 |
| 備註 | 一、查驗確認項下各項設備應檢附之證明文件，經查驗確認無誤後，應註記於「核可」欄位；免附亦同。 二、本表應以1式4份參附於竣工查驗結案資料頁末。 |  |  |  |

上列資料文件紙本部分經會同消防設備師　            （簽名蓋章）核對無訛，交由立保管人（起造人）　                     （簽名蓋章）自行保管備存。

此致

新北市政府消防局

中 華 民 國           年                月             日