| 新北市政府消防局建築物消防安全設備竣工查驗清單切結書 參考範例 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹、(起造人)名稱: |  |  |  |
| 貳、申請竣工查驗地點: |  |  |  |
| 參、設備種類 | 設於第( )層 | 數量(合計) | 附 註 |
| 乾粉滅火器 | B4F~20F | 123具 | 滅火效能值合計: |
| 發電機 kw | B2F | 1台 | 引擎號碼: |
| 室內(外)消防栓箱 | B4F~20F | 80個 |  |
| 消防幫浦 kw | B4F | 1台 |  |
| 中繼連結幫浦 kw | 無 | 0台 |  |
| 撒水幫浦 kw | B4F | 1台 |  |
| 中繼撒水幫浦 kw | 16F | 1台 |  |
| 泡沫幫浦 kw | B4F | 1台 |  |
| 採水幫浦 kw | 無 | 0台 |  |
| 差動式探測器 | B4F~10F | 234個 |  |
| 定溫室探測器 | 2F~20F | 89個 |  |
| 偵煙式探測器 | 1F、11F~20F、RF | 234個 |  |
| 補償式探測器 | 無 | 0個 |  |
| 火焰式探測器 | 無 | 0個 |  |
| 式探測器 | 無 | 0個 |  |
| 火警發信機 | B4F~20F | 56個 |  |
| 火警受信總機 | 1F | 1個 |  |
| 緊急廣播設備 | 1F | 1個 |  |
| 揚聲器(壁掛式) | B4F~B1F | 234個 |  |
| 揚聲器(崁頂式) | B4F~20F | 345個 |  |
| 揚聲器(吸頂式) | 無 | 0個 |  |
| 揚聲器(其他: ) | 無 | 0個 |  |
| 緊急電話啟動裝置 | B4F、11F~20F | 56個 |  |
| 瓦斯漏氣受信總機 | 1F | 89個 |  |
| 瓦斯漏氣檢知器 | 2F~20F | 89個 |  |
| 避難引導燈具用連動控制盤 | 無 | 0台 |  |
| 閃滅引導音響停止用探測器 | 無 | 0個 |  |
| 出口標示燈(A級) | 無 | 0個 |  |
| 出口標示燈(B級) | B4F~1F | 8個 |  |
| 出口標示燈(C級) | 1F~20F、RF | 48具 |  |
| 避難方向指示燈(A級) | 無 | 0具 |  |
| 避難方向指示燈(B級) | B4F~1F | 23具 |  |
| 避難方向指示燈(C級) | B4F~1F | 56具 |  |
| 觀眾席引導燈 | 無 | 0具 |  |
| 避難指標 | B4F~1F | 56具 |  |
| 避難梯 | 無 | 0具 |  |
| 緩降機 | 2F~10F | 18具 |  |
| 救助袋 | 無 | 0具 |  |
| 緊急照明設備(壁掛型) | B4F~1F | 234具 |  |
| 緊急照明設備(崁頂型) | 無 | 0具 |  |
| 緊急照明設備(吸頂型) | B4F~20F | 345具 |  |
| 一齊開放閥(撒水設備) | 2F~20F | 20個 |  |
| 手動開關(撒水設備) | 2F~20F | 20個 |  |
| 自動警報逆止閥(撒水設備) | 2F~20F | 20套 |  |
| 流水檢知裝置(撒水設備) | 2F~20F | 20套 |  |
| 末端查驗閥(撒水設備) | 2F~20F | 20套 |  |
| 撒水頭(撒水設備) | 2F~20F | 456個 |  |
| 感知撒水頭(撒水設備) | 無 | 0個 |  |
| 蜂鳴器(撒水設備) | 2F~20F | 20只 |  |
| 泡沫噴頭(泡沫設備) | B4F~B1F | 456個 |  |
| 感知用探測器定溫式(泡沫設備) | 無 | 0個 |  |
| 感知用探測器補償式(泡沫設備) | 無 | 0個 |  |
| 感知撒水頭 (泡沫設備) | B4F~B1F | 456個 |  |
| 一齊開放閥 (泡沫設備) | B4F~B1F | 4套 |  |
| 手動啟動開關 (泡沫設備) | B4F~B1F | 89處 |  |
| 蜂鳴器 (泡沫設備) | B4F~B1F | 4個 |  |
| 自動警報逆止閥(泡沫設備) | B4F~B1F | 4套 |  |
| 流水檢知裝置(泡沫設備) | B4F~B1F | 4套 |  |
| 移動式泡沫消防栓箱 | 無 | 0個 |  |
| 惰性氣體(CO2、乾粉、鹵化烴)儲存鋼瓶 | 無 | 0支 |  |
| 惰性氣體(CO2、乾粉、鹵化烴)連動控制盤 | 無 | 0個 |  |
| 惰性氣體(CO2、乾粉、鹵化烴)噴頭 | 無 | 0個 |  |
| 惰性氣體(CO2、乾粉、鹵化烴)用探測器 | 無 | 0個 | 型式: |
| 惰性氣體(CO2、乾粉、鹵化烴)啟動用氣體容器 | 無 | 0個 |  |
| 惰性氣體(CO2、鹵化烴)滅火設備排風機 kw | 無 | 0台 |  |
| 簡易自動滅火設備儲存鋼瓶 | 無 | 0支 |  |
| 簡易自動滅火設備起動用氣體容器 | 無 | 0支 |  |
| 簡易自動滅火設備噴頭 | 無 | 0個 |  |
| 連結送水管出水口(單口型) | B3F~10F | 23個 |  |
| 連結送水管出水口(雙口型) | B4F、11F~20F | 21個 |  |
| 連結送水管(水帶箱)11層以上 | 11F~20F | 20個 |  |
| 消防專用蓄水池(口徑63mm採水口) | 無 | 0個 |  |
| 室內排煙設備排煙機 kw | 無 | 0台 |  |
| 偵煙式探測器 | 與火警共用 | 個 |  |
| 緊急昇降機及特別安全梯間之排煙設備 | 1F~20F | 2組 |  |
| 排煙機 7.5 kw | RF | 台 |  |
| 進風機 7.5 kw | RF | 台 |  |
| 偵煙式探測器 | 與火警共用 | 0個 |  |
| 排煙受信總機（ 回路) | 與火警共用 | 0個 |  |
| 緊急電源插座 | B4F~20F | 43組 |  |
| 無線電通信輔助設備 | 無 | 0個 |  |
| (無線電接頭保護箱) | 無 | 0個 |  |
| 一一九火災通報裝置 | 無 | 0台 |  |
| 遠端啟動裝置 | 無 | 0台 |  |
| 防災監控系統綜合操作裝置 | 無 | 0台 |  |
| 偵煙式探測器 | 無 | 0個 |  |

肆、右列各項消防安全設備均經會同消防設備師（士）    郭小明      當場抽測，功能正常、符合規定，始由立保管人清點無訛、簽名蓋章。

伍、起造人或保管人在未正式取得使用執照核發及點交之前、應善盡維護消防設備之責，爾後如涉有短缺、故障、遺漏、拆除等情事，應依『各類場所消防安全設備設置標準』補設之。

陸、本建築物於開業或使用前應報請新北市政府消防局　　板橋　　　分隊備查，電話：(02) 2955-4614，以維護公共安全。

建照號碼:                                       有無授權:有

起造人:王大同                                  身分證字號:

立保管人: 王大同                               住址: 新北市板橋區中山路520號

與起造人關係:本人                                  電話: (02)-12345678

此致

新北市政府消防局

中   華   民   國          102 年              01 月               02日