新北市政府消防局建築物消防安全設備圖說審查申請書 / （類別：■新建□增/改建□變更設計□變更用途□室內裝修□分/併戶□其他______） / 申請日期：102 年 01 月 02日					受理掛件編號蓋章

下列建築物消防安全設備依消防法第十條規定檢同消防安全設備圖說（89張）及其他有關證件申請審查 此致 新北市政府消防局
建築物名稱		王大同集合住宅					建築物地點			縣 鄉鎮 村 路(街) 段 巷 弄 號 / 新北市 板橋區 里 中山(段) (小段)52、53地號等2筆
申請人 / （起造人）		姓名			王大同簽章					地址					聯絡電話
消防安全設備設計人		姓名			郭小朋簽章					消防設備師證書字號					聯絡電話
		執業機構名稱 / 統一編號			12345678					執業機構地址				新北市中和區長春路530號2F
消防安全設備監造人		姓名			簽章					消防設備師證書字號					聯絡電話
		執業機構名稱 / 統一編號					執業機構地址
檢附資料	1.建造執照（變更使用、變更設計）申請書 ■有 □無 5.消防用緊急發電機電源容量計算書 ■有 □無 / 2.建造（使用）執照 ■有 □無 6.室內裝修資料 □有 ■無 / 3.建築圖說 ■有 □無 7.其他 □有 ■無 / 4.建築物「一般‧無開口」樓層檢討表 ■有 □無
建築物資料	□室內裝修 / □單一用途 / □複合用途 / □其他		樓層數	B4F~B2F		B1F		1F		2~20F		RF					第 層				屋頂突出物
			原有面積m2	123456		123456		2345		2345		2345
			申請面積m2	123456		123456		2345		2345		2345
			變更後面積m2
			每層合計m2	123456		123456		2345		2345		2345
			各樓層高度m	各3.5		3.5		3.5		各3.5		3.5
			各樓層用途	停車空間		停車空間		大廳		集合住宅		機房
			變更後用途
			各樓層屬性					無開口		無開口
			建築物高度m	49.59m					總樓地板面積m2			45678.123m2			申請面積m2				45678.123m2
設備項目	設備種類		設備有者 / □內打ˇ	應檢附圖說資料項目					具備	不具備	設備項目	設備種類		設備有者□內打ˇ			應檢附圖說資料項目					具備		不具備
滅火設備	■滅火器			1.設備概要表					ˇ		消防搶救上之必要設備	■排煙設備					1.設備概要表					ˇ
				2.平面圖					ˇ					2.平面圖					ˇ
				3.滅火效能計算書					ˇ					3.排煙風管系統圖					ˇ
	■室內消防栓設備 / □室外消防栓設備 / ■自動撒水設備 / □水道連結型自動撒水設備 / □水霧滅火設備 / ■泡沫滅火設備			1.設備概要表					ˇ					4.自然排煙口大樣圖					ˇ
				2.平面圖					ˇ					5 設計說明書					ˇ
				3.斷面圖					ˇ			■緊急電源插座					1.設備概要表					ˇ
				4.配管系統圖					ˇ					2.平面圖					ˇ
				5.配線系統圖及展開圖					ˇ					3.配線系統圖					ˇ
				6.設計說明及計算書					ˇ					4.設計說明書					ˇ
	□惰性氣體滅火設備 / □鹵化烴滅火設備 / □乾粉滅火設備 / □簡易自動滅火設備			1.設備概要表					□無線通信輔助設備					1.設備概要表
				2.防護區劃空間資料表					2.設備系統圖
				3. 平面、斷面、配管系統圖					3.設備平面圖
				4.配線系統圖及展開圖					4.配線系統圖
				5.風管、自動啟動系統圖					5.設備大樣圖
				6.設計說明及計算書					■連結送水管					1.設備概要表					ˇ
警報設備	■火警自動警報設備 / ■手動報警設備 / ■瓦斯漏氣火警自動警 / 報設備 / ■緊急廣播設備 / □一一九火災通報裝置			1.設備概要表					ˇ					2.配管系統圖					ˇ
				2.斷面圖					ˇ					3.設計說明書					ˇ
				3.電源系統圖					ˇ			□消防專用蓄水池					1.設備概要表
				4.設備系統圖					ˇ					2.平面圖
				5.設備圖					ˇ					3.設計說明書
避難逃生設備	□金屬製避難梯 / (以固定式為限) / □救助袋 ■緩降機 / □避難繩索 □滑杆 / □滑臺 □避難橋			1.設備概要表					ˇ		其他設備	■緊急電源					1.設備概要表					ˇ
				2.全區配置圖					ˇ					2.設置場所平面圖及展開圖					ˇ
				3.平面、立面圖					ˇ					3.配線圖及展開圖					ˇ
				4.設計圖					ˇ					4.設計說明書					ˇ
				5.構造計算書					ˇ			□冷卻撒水設備 / □射水設備 / □住宅用火災警報器 / □其他設備					1.設備概要表
	■出口標示燈 / ■避難方向指示燈 / ■避難指標 / ■緊急照明設備			1.設備概要表					ˇ					2.平面圖或斷面圖
				2.平面圖					ˇ					3.配線、配管系統圖
				3.配線系統圖					ˇ					4.設計說明書
				4.設計說明書					ˇ					5.其他圖說資料