新北市政府消防局建築物消防安全設備竣工查驗清單切結書 / 參考範例
壹、(起造人)名稱:
貳、申請竣工查驗地點:
參、設備種類	設於第( )層	數量(合計)	附 註
乾粉滅火器	B4F~20F	123具	滅火效能值合計:
發電機 kw	B2F	1台	引擎號碼:
室內(外)消防栓箱	B4F~20F	80個
消防幫浦 kw	B4F	1台
中繼連結幫浦 kw	無	0台
撒水幫浦 kw	B4F	1台
中繼撒水幫浦 kw	16F	1台
泡沫幫浦 kw	B4F	1台
採水幫浦 kw	無	0台
差動式探測器	B4F~10F	234個
定溫室探測器	2F~20F	89個
偵煙式探測器	1F、11F~20F、RF	234個
補償式探測器	無	0個
火焰式探測器	無	0個
式探測器	無	0個
火警發信機	B4F~20F	56個
火警受信總機	1F	1個
緊急廣播設備	1F	1個
揚聲器(壁掛式)	B4F~B1F	234個
揚聲器(崁頂式)	B4F~20F	345個
揚聲器(吸頂式)	無	0個
揚聲器(其他: )	無	0個
緊急電話啟動裝置	B4F、11F~20F	56個
瓦斯漏氣受信總機	1F	89個
瓦斯漏氣檢知器	2F~20F	89個
避難引導燈具用連動控制盤	無	0台
閃滅引導音響停止用探測器	無	0個
出口標示燈(A級)	無	0個
出口標示燈(B級)	B4F~1F	8個
出口標示燈(C級)	1F~20F、RF	48具
避難方向指示燈(A級)	無	0具
避難方向指示燈(B級)	B4F~1F	23具
避難方向指示燈(C級)	B4F~1F	56具
觀眾席引導燈	無	0具
避難指標	B4F~1F	56具
避難梯	無	0具
緩降機	2F~10F	18具
救助袋	無	0具
緊急照明設備(壁掛型)	B4F~1F	234具
緊急照明設備(崁頂型)	無	0具
緊急照明設備(吸頂型)	B4F~20F	345具
一齊開放閥(撒水設備)	2F~20F	20個
手動開關(撒水設備)	2F~20F	20個
自動警報逆止閥(撒水設備)	2F~20F	20套
流水檢知裝置(撒水設備)	2F~20F	20套
末端查驗閥(撒水設備)	2F~20F	20套
撒水頭(撒水設備)	2F~20F	456個
感知撒水頭(撒水設備)	無	0個
蜂鳴器(撒水設備)	2F~20F	20只
泡沫噴頭(泡沫設備)	B4F~B1F	456個
感知用探測器定溫式(泡沫設備)	無	0個
感知用探測器補償式(泡沫設備)	無	0個
感知撒水頭 (泡沫設備)	B4F~B1F	456個
一齊開放閥 (泡沫設備)	B4F~B1F	4套
手動啟動開關 (泡沫設備)	B4F~B1F	89處
蜂鳴器 (泡沫設備)	B4F~B1F	4個
自動警報逆止閥(泡沫設備)	B4F~B1F	4套
流水檢知裝置(泡沫設備)	B4F~B1F	4套
移動式泡沫消防栓箱	無	0個
惰性氣體(CO2、乾粉、鹵化烴)儲存鋼瓶	無	0支
惰性氣體(CO2、乾粉、鹵化烴)連動控制盤	無	0個
惰性氣體(CO2、乾粉、鹵化烴)噴頭	無	0個
惰性氣體(CO2、乾粉、鹵化烴)用探測器	無	0個	型式:
惰性氣體(CO2、乾粉、鹵化烴)啟動用氣體容器	無	0個
惰性氣體(CO2、鹵化烴)滅火設備排風機 kw	無	0台
簡易自動滅火設備儲存鋼瓶	無	0支
簡易自動滅火設備起動用氣體容器	無	0支
簡易自動滅火設備噴頭	無	0個
連結送水管出水口(單口型)	B3F~10F	23個
連結送水管出水口(雙口型)	B4F、11F~20F	21個
連結送水管(水帶箱)11層以上	11F~20F	20個
消防專用蓄水池(口徑63mm採水口)	無	0個
室內排煙設備排煙機 kw	無	0台
偵煙式探測器	與火警共用	個
緊急昇降機及特別安全梯間之排煙設備	1F~20F	2組
排煙機 7.5 kw	RF	台
進風機 7.5 kw	RF	台
偵煙式探測器	與火警共用	0個
排煙受信總機（ 回路)	與火警共用	0個
緊急電源插座	B4F~20F	43組
無線電通信輔助設備	無	0個
(無線電接頭保護箱)	無	0個
一一九火災通報裝置	無	0台
遠端啟動裝置	無	0台
防災監控系統綜合操作裝置	無	0台

肆、右列各項消防安全設備均經會同消防設備師（士） 郭小明 當場抽測，功能正常、符合規定，始由立保管人清點無訛、簽名蓋章。
伍、起造人或保管人在未正式取得使用執照核發及點交之前、應善盡維護消防設備之責，爾後如涉有短缺、故障、遺漏、拆除等情事，應依『各類場所消防安全設備設置標準』補設之。
陸、本建築物於開業或使用前應報請新北市政府消防局　　板橋　　　分隊備查，電話：(02) 2955-4614，以維護公共安全。
建照號碼: 有無授權:有
起造人:王大同 身分證字號:
立保管人: 王大同 住址: 新北市板橋區中山路520號
與起造人關係:本人 電話: (02)-12345678

此致
新北市政府消防局
中 華 民 國 102 年 01 月 02日