      新北市公共危險物品製造儲存處理場所位置、構造及設備自主檢查紀錄表
	一、基本資料

	檢查種類
	自主檢查
	檢查日期
	　　年　 月　 日

	場所名稱
	
	檢查單位
	

	場所地址
	

	管理權人
	
	國民身分證
統一編號
	
	電話
	
	行動電話
	

	保安監督人
	
	國民身分證
統一編號
	
	電話
	
	行動電話
	

	保安檢查員
	
	國民身分證
統一編號
	
	電話
	
	行動電話
	

	二、公共危險物品場所位置、構造、設備檢查情形

	　　場所型態
檢查情形
	製造
場所
	儲存場所
	處理場所

	
	
	室內儲存場所
	室外儲存場所
	室內儲槽場所
	室外儲槽場所
	地下儲槽場所
	第一種販賣場所
	第二種販賣場所
	一般處理場所

	場所數量
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	抽查合格量
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	抽查不合格量
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	適用表格
	附表二之一
	附表二之二
	附表二之三
	附表二之四
	附表二之五
	附表二之六
	附表二之七
	附表二之八
	附表二之九

	三、公共危險物品場所消防安全設備檢查情形

	場所型態
檢查情形
	製造
場所
	儲存場所
	處理場所

	
	
	室內儲存場所
	室外儲存場所
	室內儲槽場所
	室外儲槽場所
	地下儲槽場所
	第一種販賣場所
	第二種販賣場所
	一般處理場所

	場所數量
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	抽查合格量
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	抽查不合格量
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	適用表格
	附件5

	四、公共危險物品種類及數量
	適用表格
	附表二之十

	五、保安監督及安全管理(管制量未達30倍，除安全管理外，其餘免設或免實施)
	法源依據

	保安監督人
	□符合規定 □免設
□不符合規定
□未遴用(含異動) □未定期複訓 □保安監督人異動未報請場所所在地主管機關備查 □其他(說明：                                              ）
	消防法
15條之6

	保安檢查員
	□符合規定 □免設
□不符合規定
□未遴用(含異動) □未定期複訓 □未執行構造、設備維護及自主檢查     □保安檢查員異動未報請場所所在地主管機關備查
□其他(說明：           　　　                                    ）
	消防法
15條之6

	消防防災計畫
	□符合規定 □免設
□不符合規定
□未訂定計畫 □未依計畫執行危險物品管理必要之業務 □內容不當
□其他(說明：　　    　                                           ）
	消防法
15條之6

	自衛消防編組
	□符合規定(演練日期：　　　  　      ) □免實施
□不符合規定
□未定期訓練(上次演練日期：        ) □內容不當 □其他(說明：     )
	消防法
15條之6

	安全管理
	□符合規定
□不符合規定
□超過規定數量 □未自主檢查 □其他(說明：              　  　   　)
	辦法46條
46條之1

46條之2

	備註
	

	  簽章
	管理權人
	檢查人員

	
	
	


一、附表二之一至附表二之九為1場所1表，例如抽查某工廠內1處製造、2處室外儲槽場所，則應有1張製造、2張室外儲槽場所之抽查紀錄表。
二、本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。
三、室內儲存場所或室外儲存場所，不得儲存六類物品以外物品。但其不與儲存物品反應，且分類分區儲存，各分區距離在1公尺以上者。
公共危險物品製造場所自主檢查紀錄表
	檢查項目
	檢查結果(既設場所位置構造免改善)
	辦法

	位置
	□安全距離
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定

□距離不足  □擋牆破損或高(長)度不足  □其他(說明：               )
	13條

	
	□保留空地
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定

  □距離不足  □空地堆有雜物  □擋牆破損或高(長)度不足

□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         )
	14條

	構造
	建築物構造（含幫浦室）
	□不得設於地下層
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定

□設於地下層  其他(說明：　　　　　　  　　                       )
	15條1項1款

	
	
	□牆      □樑

□柱      □地板

□樓梯    □屋頂

□天花板
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定

□構造不當  □拆除  □破損  □變形  □固定不當

□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       )
	15條1項2.3款、2項1.3款

	
	出入口
	□防火門窗

□鑲嵌鐵絲網玻璃
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定

□設置其他開口  □構造不當  □拆除  □破損  □變形 □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       )
	15條1項2.4.5款、2項1.2款

	
	防止流出構造
	□不滲透構造

□地板適當傾斜

□集液設施

□圍阻措施

□防止流出措施

□油水分離裝置
	□符合規定  □既設場所免改善(說 明：　　　                　　　　　)
□不符合規定

□構造不當  □拆除  □破損  □龜裂  □性能不良  □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           )
	15條1項6.7款

	設備
	採光
	□採光設備
□照明設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良 □未設置 □其他(說明：　　           　)
	16條1項1款

	
	換氣
	□通風設備
□排出設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良 □未設置 □其他(說明：　　     　　    )
	16條1項1.2款

	
	設備安全裝置
	□防止溢漏或飛散設備
□測溫設備
□不直接用火加熱構造
□壓力計
□壓力安全裝置
□消除靜電裝置
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　                           )
	16條1項3-7款

	
	□電動機
□幫浦設備
□安全閥
□管接頭
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□設置位置不當  □拆除  □破損  □性能不良  □未設置
□其他(說明：　　　　　                                           )
	16條1項9款

	
	□避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)
	□符合規定(□目視  □實測) □免設(未達管制量10倍以上)

□不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理)
□拆除  □變形、受損  □無建築物公共安全檢查申報資料  □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       )
	16條1項8款

	
	□標示板
	□符合規定
□不符合規定
□拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □未設置 □其他(說明：　        )
	19條

	簽章
	管理權人
	檢查人員

	
	
	


※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。
公共危險物品室內儲存場所自主檢查紀錄表
	檢查項目
	檢查結果(既設場所位置構造免改善)
	辦法

	位置
	□安全距離
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□距離不足  □擋牆破損或高(長)度不足  □其他(說明：　　   　  )
	21條1款、22條本文、25條1項1款、2項本文、26條、28條本文.1款

	
	□保留空地
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□距離不足  □空地堆有雜物  □擋牆破損或高(長)度不足
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　         )
	21條2款、22條本文、24條1項1款.2項、25條1項2款、2項本文、26條、27條2項、28條本文.2款

	構造
	建築物構造（含幫浦室）
	□儲存倉庫
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□非獨立、專用  □非一層建築物  □高度不符  □面積不符
□未設於防火構造建築物第一或二層　　□相鄰設置
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          )
	21條3-5款、22條本文、1.2款、23條1項1款、2款1.2.7目、2項本文、24條1項本文.2款、2項、25條1項本文、2項本文、26.27條、28條本文.3款

	
	
	□牆      □樑
□柱      □地板
□樓梯    □屋頂
□天花板
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □變形  □固定不當  □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           )
	21條4款1目、6.7款、22條本文、3.4款、23條1項1款.2款3目、2項.1款、24條1項3款、2項、25條1項本文.3款、2項本文、26.27條、28條本文.3-5款

	
	出入口
	□防火門窗
□鑲嵌鐵絲網玻璃
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□設置其他開口  □構造不當  □拆除  □破損  □變形  □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         )
	21條4款2目、6.8.9款、22條本文、3.4款、23條1項2款3-5目、2項、24條1項本文、4.5款、2項、25條1項本文.4.5款、2項、26.27條、28條本文、6.7款

	
	防止流出構造
	□不滲透構造
□地板適當傾斜
□集液設施
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □龜裂  □性能不良  □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           )
	21條10.11款、22條本文、23條1項本文.2項本文、24條1項本文.2項、25條1項本文、2項本文、26.27條、28條本文

	
	□架臺
	□符合規定 □無設置
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損 □腐蝕 □固定不良 □掉落防止措施不當
□未設置    □其他(說明：　　　　　　        　　　           )
	21條12款、22條本文、23條1項本文.2項本文、24條1項本文.2項、25條1項本文、2項本文、26.27條、28條本文


	設備
	採光
	□採光設備
□照明設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □未設置  □其他(說明：　　       )
	21條13款、22條本文、23條1項本文.2項本文、24條1項本文.2項、25條1項本文、2項本文、26.27條、28條本文

	
	換氣
	□通風設備
□排出設備
□通風、空調或維持內部在自燃溫度以下裝置
□防火閘門
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　　　                             )
	21條13.15款、22條本文、23條1項本文.2款6目、2項本文、24條1項本文.2項、25條1項本文、2項本文26.27條、28條本文

	
	□避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)
	□符合規定(□目視  □實測) □免設(未達管制量10倍以上)
□不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理)
□拆除  □變形、受損  □無建築物公共安全檢查申報資料  □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       )
	21條4款3目、14款、22條本文、23條1項本文.2項本文、24條1項本文.2項、25條2項本文27條2項、28條本文

	
	□標示板
	□符合規定
□不符合規定
□拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □未設置 □其他(說明：      )
	19條

	簽章
	管理權人
	檢查人員

	
	
	


  ※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。
公共危險物品室外儲存場所自主檢查紀錄表
	檢查項目
	檢查結果(既設場所位置構造免改善)
	辦法

	位置
	□安全距離
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□距離不足  □擋牆破損或高(長)度不足
□其他(說明：　　　　　　　　                                   )
	30條1款、31條本文

	
	□保留空地
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□距離不足  □空地堆有雜物  □擋牆破損或高(長)度不足
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          )
	30條4.5款、31條本文

	構造
	□不潮濕、排水良好處
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□潮濕  □排水不良
□其他(說明：　　　　　　　　　　                               )
	30條2款、31條本文

	
	□圍欄
	□符合規定
□不符合規定
□高度不當  □區劃面積不當 □間距不足  □構造不當  □拆除  □破損
□變形      □防止洩漏構造拆除或不當   □防水布固定裝置拆除或不當
□未設置    □其他(說明：　　　　　　                           )
	30條3款、31條本文. 1-4款

	
	□架臺
	□符合規定 □無設置
□不符合規定
□固定不良  □高度不當 □掉落防止措施不當  □拆除  □破損  □腐蝕
□未設置    □其他(說明：　　    　　　　　                     )
	30條6款、31條本文

	
	□容器堆積
□分區儲存
	□符合規定
□不符合規定
□堆積高度不符 □分區儲存數量不符  □分區走道寬度不符  □堆有雜物
□未分區儲存   □其他(說明：　　　　                            )
	30條7.8款、31條本文

	
	□排水溝
□分離槽
	□符合規定 □無設置
□不符合規定
□拆除  □構造不當  □性能不良  □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　                                   )
	31條5款

	設備
	□標示板
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □不顯明  □內容不當  □未設置
□其他(說明：　　　　　　                                       )
	19條

	簽章
	管理權人
	檢查人員

	
	
	


※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。
公共危險物品室內儲槽場所自主檢查紀錄表
	檢查項目
	檢查結果(既設場所位置構造免改善)
	辦法

	位置
	□安全距離(槽與牆或槽與槽)
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□距離不足  □其他(說明：　　　　　　　　　　 　　　　　      )
	33條1項2款、2項本文、34條1項本文、2項本文

	構造
	建築物構造（含幫浦室）
	□儲槽應設於儲槽專用室
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□儲槽設於儲槽專用室以外  □儲槽專用室非一層建築物
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   )
	33條1項1款、2項本文、34條1項1款、2項本文

	
	
	□儲槽構造
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當  □腐蝕  □其他(說明：              )
	33條1項4.5款、2項本文、34條1項本文、2項本文

	
	
	□牆     □樑
□柱     □地板
□樓梯   □屋頂
□天花板
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □變形  □固定不當  □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  )
	33條1項11.12款、2項本文.1款、34條1項3.4款、2項1款、35條1項1款2目之1.2、2款1目、3款、4款1目之1.2、2項本文.1款、3項1款

	
	出入口
	□防火門窗
□鑲嵌鐵絲網玻璃
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□設置其他開口  □構造不當  □拆除  □破損  □變形  □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　    )
	33條1項11.13.14款、2項、34條1項5.6款、2項2款、35條1項1款2目之3.4、2款1目、3款、4款1目之3.4、2項、3項本文,2款

	
	防止流出構造
	□不滲透構造
□地板適當傾斜
□集液設施
□圍阻措施
□防止流出措施
□油水分離裝置
□出入口門檻
	□符合規定  □既設場所免改善(說明：　　　         　　 　　　　　)
□不符合規定
□構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　   )
	33條1項15.16款.2項本文、34條1項本文.8款、2項本文、35條1項1款2目之5.3目、2.3款、4款1目本文.2目之2、2項本文、3項本文

	設備
	採光
	□採光設備
□照明設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □未設置  □其他(說明：　   　　   )
	33條1項17款、2項本文、34條1項本文、2項本文、35條1項1款2目之6、2款1目、3款、4款1目本文、2項本文、3項本文

	
	換氣
	□通風設備
□排出設備
□防火閘門
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □未設置  □其他(說明：　　        )
	33條1項17款、2項本文、34條1項本文.7款、2項本文、35條1項1款2目之6.7、2款1目.3款、4款1目本文.之5、2項本文、3項本文

	
	儲槽安全裝置
	□壓力安全裝置
□通氣管
□自動顯示儲量裝置
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □未設置  □其他(說明：　  　      )
	33條1項6.7款、2項本文、34條1項本文.2款、2項本文

	
	□幫浦設備
	□符合規定 □無設置
□不符合規定
□固定不良 □拆除 □破損 □性能不良 □未設置 □其他(說明：     )
	35條1項1款1目、2款1目、3款、4款1目本文.2目之1、2項本文、3項本文

	
	□注入口
	□符合規定
□不符合規定
□設置位置不當 □洩漏 □管閥或蓋子拆除 □接地裝置拆除 □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　  )
	33條1項8款、2項本文、34條1項本文、2項本文

	
	□閥
	□符合規定
□不符合規定
□材質不當□洩漏□拆除□破損□性能不良□未設置□其他(說明：　  )
	33條1項9款、2項本文、34條1項本文、2項本文

	
	□排水管
□輸送配管
	□符合規定  □既設場所免改善(說明：　      　　 　　　　 　　　　)
□不符合規定
□設置位置不當  □洩漏  □拆除  □破損  □變形  □腐蝕  □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　  )
	33條1項10款、2項本文、34條1項本文、2項本文、36條

	
	□標示板
	□符合規定
□不符合規定
□拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □未設置 □其他(說明：　　   )
	19條

	簽章
	管理權人
	檢查人員

	
	
	


※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。
公共危險物品室外儲槽場所自主檢查紀錄表
	檢查項目
	檢查結果(既設場所位置構造免改善)
	辦法

	位置
	□安全距離
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□距離不足  □其他(說明：　　　　　　　　　　 　　　　 　      )
	37條1款、 39條1款、40條

	
	□廠區境界線距離
	□符合規定 □既設場所免改善 □免設(無延燒之虞或設置防火牆、防火水幕）
□不符合規定
□距離不足 □防火牆及防火水幕破損或高(長)度不足 
□其他(說明：　　　　　                                        )
	37條2款、40條

	
	□相鄰儲槽間距
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□距離不足 □其他(說明：　　                        　　       )
	37條　4款、39條1款、40條

	
	□保留空地
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□距離不足 □空地堆有雜物 □擋牆破損或高(長)度不足 
□其他(說明：　　                                    　　   　 )
	37條3.13款、39條2款.3款1目、40條

	構造
	儲槽構造
	□儲槽結構
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當  □破損  □腐蝕  □變形  □固定不當 
□其他(說明：　                                                )
	37條5-9款、39條1款、40條

	
	
	□防液堤(分隔堤)
	□符合規定  
□不符合規定
□材質不當  □容量不足  □面積過大  □儲槽數量過多
□周圍道路寬度不足或影響通行        □與槽壁距離不足  □拆除
□破損      □龜裂      □防止洩漏或滲透構造拆除      □高度不足
□設置與儲槽無關或非消防用配管      □被配管貫通
□排水設備拆除或性能不良            □操作閥設置不當或未保持關閉
□洩漏檢測裝置拆除或損壞            □階梯拆除或損壞  □未設置
□其他(說明：　　　　                          　              )
	37條19款、38條、39條4款、40條

	
	幫浦室構造
	□牆      □樑
□柱      □地板
□屋頂   
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □未設置
□其他(說明：                                                　)
	35條1項1款2目之1.2、39條3款本文

	
	出入口
	□防火門窗
□鑲嵌鐵絲網玻璃
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □未設置 
□其他(說明：                                                  )
	35條1項1款2目之3.4、39條3款2.3目

	
	防止流出構造
	□不滲透構造
□地板適當傾斜
□集液設施  
□圍阻措施
□防止流出措施
□油水分離裝置
	□符合規定  □既設場所免改善(說明：                              )
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □龜裂  □性能不良  □高度不足
□未設置    □其他(說明：                                 　   )
	35條1項1款2目之5.3目、39條3款本文

	設備
	採光
	□採光設備
□照明設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □未設置  □其他(說明：            )
	35條1項1款2目之6、39條3款本文

	
	換氣
	□通風設備
□排出設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □未設置  □其他(說明：            )
	35條1項1款2目之6.7、39條3款本文

	
	儲槽安全裝置
	□壓力安全裝置
□通氣管
□自動顯示儲量裝置
□侷限洩漏儲存物並導入安全槽之設備
□惰性氣體封阻設備
□冷卻或保冷裝置
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □未設置
□其他(說明：                                                  )
	37條10款、11款、 39條1款、40條

	
	□幫浦設備
	□符合規定 □無設置
□不符合規定
□固定不良 □拆除 □破損 □性能不良 □未設置 □其他(說明：     )
	37條13款本文、39條第3款本文、40條

	
	□注入口
	□符合規定
□不符合規定
  □設置位置不當 □洩漏 □管閥或蓋子拆除 □接地裝置拆除 □未設置 □其他(說明：　                                                )
	37條12款、 39條1款、40條

	
	□投入口之防止雨水設備
	□符合規定
□不符合規定
□材質不當 □拆除 □破損 □性能不良 □未設置 □其他(說明：     )
	37條20款、40條

	
	□閥
	□符合規定
□不符合規定
□材質不當 □洩漏 □拆除 □破損 □性能不良 □未設置 
□其他(說明：　                                            　  )
	37條14款、 39條1款、40條

	
	□排水管
□輸送配管
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□設置位置不當 □洩漏 □拆除 □破損 □變形 □腐蝕 □未設置
□其他(說明：                                                  )
	37條15.　17款、 39條1款、40條

	
	□避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)
	□符合規定(□目視  □實測) □免設(未達管制量10倍以上)

□不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理)
□拆除  □變形、受損  □無建築物公共安全檢查申報資料  □未設置
□其他(說明：　                                                )
	37條18款、40條

	
	□標示板
	□符合規定
□不符合規定
□拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □未設置 □其他(說明：       )
	19條

	儲槽定期檢查
	□定期檢查資料
	□符合規定 □免定期檢查
□不符合規定
  □未委託專業機構定期檢查□委託專業機構定期檢查結果不合格 
  □檢查紀錄未保存或保存時間不足 □其他(說明：                   )
	消防法
15條之5

	簽章
	管理權人
	檢查人員

	
	
	


  ※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。
公共危險物品地下儲槽場所自主檢查紀錄表
	檢查項目
	檢查結果(既設場所位置構造免改善)
	辦法

	位置
	□安全距離
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□距離不足  □其他(說明：　　　　　　　　　　　 　　　         )
	41條1款1目.2-4款、42條1.3款、43條本文

	構造
	建築物構造（含幫浦室）
	□儲槽置於地下槽室
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□直接埋設地下  □固定不當  □其他(說明：　　　　　　　        )
	41條1款、42條2款、43條1款

	
	
	□槽室結構
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當 □破損 □厚度不足 □無適當防水措施 □其他(說明：    )
	41條14款、42條3款、43條本文

	
	
	□儲槽結構
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當 □腐蝕 □固定不當 □其他(說明：                     )
	41條5.6款、42條5-7款、43條本文

	
	
	□牆     □樑
□柱     □地板
□樓梯   □屋頂
□天花板
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □變形  □固定不當 □未設置
□其他(說明：　　　　　                               　)
	41條10款、42條1款、43條本文

	
	出入口
	□防火門窗
□鑲嵌鐵絲網玻璃
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□設置其他開口□構造不當□拆除□破損□變形□未設置□其他(說明：  )
	41條10款、42條1款、43條本文

	
	防止流出構造
	□不滲透構造
□地板適當傾斜
□集液設施
□圍阻措施
□防止流出措施
□油水分離裝置
	□符合規定  □既設場所免改善(說明：                              )
□不符合規定
□構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　   )
	41條10款、42條1款、43條本文

	設備
	採光
	□採光設備
□照明設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □未設置  □其他(說明：　　        )
	41條10款、42條1款、43條本文

	
	換氣
	□通風設備
□排出設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □未設置  □其他(說明：　 　　     )
	41條10款、42條1款、43條本文

	
	儲槽安全裝置
	□壓力安全裝置
□通氣管
□自動顯示儲量裝置
□防止可燃性蒸氣滯留措施
□洩漏檢測設備
□冷卻或保冷裝置
	□符合規定   □既設場所免改善(說明：　　　  　　　　　   　　　　)
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □設置位置不當  □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　                                  )
	41條7.8.13款、42條1.4款、43條本文.2款

	
	□幫浦設備
	□符合規定  □無設置
□不符合規定
□固定不良 □拆除 □破損  □性能不良  □電動機構造不符
□電線保護措施拆除或不良  □防止電動機運轉升溫功能拆除或不良
□電動機自動停止功能失效  □與儲槽法蘭接合不良 □未設於保護管內
□檢測洩漏措施拆除或損壞  □未設置  □其他(說明：　　　　     )
	41條10款、42條1款、43條本文

	
	□注入口
	□符合規定
□不符合規定
□設置位置不當  □洩漏  □管閥或蓋子拆除  □接地裝置拆除
□未設置  □其他(說明：　　　　　　　　　        　　　　　    )
	41條9款、42條1款、43條本文

	
	□輸送配管
	□符合規定  □既設場所免改善(說明：　　　　　      　　 　　 　　)
□不符合規定
□設置位置不當 □拆除 □破損 □洩漏 □變形 □腐蝕 □未設置
□其他(說明：　　　　　　                                      )
	41條11.12款、42條1款、43條本文

	
	□標示板
	□符合規定
□不符合規定
□拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □未設置 □其他(說明：　     )
	19條

	簽章
	管理權人
	檢查人員

	
	
	


※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。
公共危險物品第一種販賣場所自主檢查紀錄表
	檢查項目
	檢查結果(既設場所位置構造免改善)
	辦法

	位置、構造、設備
	□設於地面層
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□未設於地面層
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　                      )
	17條1款

	
	□牆       □樑
□柱       □地板
□屋頂     □天花板
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □變形  □固定不當  □未設置
□其他(說明：　　                                              )
	17條3款1-3目、4款2目

	
	出入口
	□防火門窗
□鑲嵌鐵絲網玻璃
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□設置其他開口  □構造不當  □拆除  □破損  □變形 □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )
	17條3款4.5目、4款4目

	
	防止流出構造
	□不滲透構造
□地板適當傾斜
□集液設施
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □未設置

□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   )
	17條4款3目

	
	換氣
	□通風設備
□排出設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □未設置
□其他(說明：　　　　　 　　　                                 )
	17條4款5目

	
	□標示板
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □不顯明  □內容不當  □未設置

□其他(說明：　　　　　　                                      )
	19條

	簽章
	管理權人
	檢查人員

	
	
	


※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。
公共危險物品第二種販賣場所自主檢查紀錄表
	檢查項目
	檢查結果(既設場所位置構造免改善)
	辦法

	位置、構造、設備
	□設於地面層
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□未設於地面層
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　                      )
	18條本文

	
	□牆       □樑
□柱       □地板
□屋頂     □天花板
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □變形  □固定不當  □未設置
□其他(說明：　　                                              )
	18條本文、1.2款

	
	出入口
	□防火門窗
□鑲嵌鐵絲網玻璃
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□設置其他開口  □構造不當  □拆除  □破損  □變形 □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	18條本文、3.4款

	
	防止流出構造
	□不滲透構造
□地板適當傾斜
□集液設施
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □龜裂  □性能不良  □高度不足
□未設置  □其他(說明：　　　　　　　　　　　     　　　　　   )
	18條本文

	
	換氣
	□通風設備
□排出設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良
□其他(說明：　　　　　　　　　                                )
	18條本文

	
	□標示板
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □不顯明  □內容不當
□其他(說明：　　　　　　                                      )
	19條

	簽章
	管理權人
	檢查人員

	
	
	


※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。
公共危險物品一般處理場所自主檢查紀錄表
	檢查項目
	檢查結果(既設場所位置構造免改善)
	辦法

	位置
	□安全距離
	□符合規定  □既設場所免改善  □符合15-1條免設
□不符合規定
□距離不足  □擋牆破損或高(長)度不足  □其他(說明：　         )
	13條

	
	□保留空地

	□符合規定  □既設場所免改善  □符合15-1條免設
□不符合規定
□距離不足  □空地堆有雜物  □擋牆破損或高(長)度不足
□其他(說明：　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　   )
	14條

	
	□處理設備四周保留空地及固定
	□符合規定
□不符合規定
□距離不足  □空地堆有雜物  □固定不當  □其他(說明：　     　)
	15-1條 3項3.4款

	構造
	建築物構造（含幫浦室）
	□不得設於地下層
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□設於地下層  □其他(說明：　　　　　                        )
	15條1項1款、15-1條1項、2項、 3項1款

	
	
	□牆      □樑
□柱      □地板
□樓梯    □屋頂
□天花板
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □變形  □固定不當  □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　 )
	15條1項2.3款、2項1.3款、15-1條 1項、3項2款.4款1目

	
	出入口
	□防火門窗
□鑲嵌鐵絲網玻璃
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□設置其他開口  □構造不當  □拆除  □破損  □變形  □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　 )
	15條1項2.4.5款、2項1.2款、15-1條 1項、3項4款2目

	
	防止流出構造
	□不滲透構造
□地板適當傾斜
□集液設施
□圍阻措施
□防止流出措施
□油水分離裝置
	□符合規定
□既設場所免改善(說明：　　　　　                 　　　　　　　)
□不符合規定
□構造不當  □拆除  □破損  □龜裂  □性能不良  □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　 　　　 )
	15條1項6.7款、15-1條 1項、3項5款

	設備
	採光
	□採光設備
□照明設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □未設置  □其他(說明：　　       )
	16條1項1款

	
	換氣
	□通風設備
□排出設備
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □未設置  □其他(說明：           )
	16條1項1.2款

	
	設備安全裝置
	□防止溢漏或飛散設備
□測溫設備
□不直接用火加熱構造
□壓力計
□壓力安全裝置
□消除靜電裝置
	□符合規定
□不符合規定
□拆除  □破損  □性能不良  □未設置
□其他(說明：　　　　　　　　　　                            )
	16條1項3-7款

	
	□電動機
□幫浦設備
□安全閥
□管接頭
	□符合規定  □既設場所免改善
□不符合規定
□設置位置不當  □拆除  □破損  □性能不良  □未設置
□其他(說明：　　　                                           )
	16條1項9款

	
	□避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)
	□符合規定(□目視  □實測) □免設(未達管制量10倍以上)

□不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理)
□拆除  □變形、受損  □無建築物公共安全檢查申報資料
□未設置□其他(說明：　　　　      　　　　　　　　　　       )
	16條1項8款

	
	□標示板
	□符合規定
□不符合規定
□拆除 □破損 □不顯明 □內容不當 □未設置 □其他(說明：　　  )
	19條

	簽章
	管理權人
	檢查人員

	
	
	


※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。
公共危險物品種類及數量一覽表
	場所類別
	分類名稱
	種類名稱
	中文名稱
	分級/管制量(A)
	儲存、處理

最大數量(B)
	達管制量倍數(B/A)

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	
	第  類
	
	
	
	
	

	填表說明
	一、「場所類別」請填「製造」、「室內儲存」、「室外儲存」、「室內儲槽」、「室外儲槽」、「地下儲槽」、「第一種販賣」、「第二種販賣」或「一般處理」。

二、「分類名稱」填寫範例：「第一類氧化性固體」。
	合計倍數
	

	簽章
	管理權人
	檢查人員

	
	
	


附件5




































































