公共危險物品各類事業場所消防防災計畫內容 (103/09/09 修正)

|  | 一、依「消防法」第十五條及「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準 暨安全管理辦法」第四十七條第四項規定辦理。 |
| --- | --- |
|  | 二、消防防災計畫應包括下列事項： （一）目的與適用範圍 （二）管理權人及保安監督人之業務及職責 （三）場所安全管理對策 1 公共危險物品搬運安全 2 公共危險物品製程安全 3 公共危險物品處理作業 4 公共危險物品儲存安全 5 公共危險性機械及設備之運轉及操作要領 6 公共危險物品安全維護設施外觀檢查及性能檢查 7 公共危險物品製造、儲存、處理場所用火、用電之監督管理 （四）廠區消防安全設備及其他設施檢查與維修 （五）施工安全對策 （六）公共危險物品安全管理員工教育訓練 （七）自衛消防運作對策 1 自衛消防編組 2 夜間、假日之運作編組 3 緊急通報聯絡步驟 4 非正常狀況緊急停機應變措施 （八）洩漏、爆炸等意外事故之應變措施 （九）震災預防措施 1 地震時之緊急應變措施 2 地震後之安全措施 （一○）紀錄之製作及保存 （一一）其他防災必要事項 |